## HFS - Klassifikationer
HOFOR Facility Service
Standard for klassificering af bygningsdele og systemer efter CCI systemet
|  |  | Bygningsdele |  |  | Bygningsanvendelse
Bygningsdel/bygningsområde/serviceområde | CCI kode | Bemærkninger | Funktionel system niveau 1 | Teknisk system niveau 2 | Komponent niveau 3 | Funktionel system niveau 1 | Teknisk system niveau 2 | Komponent niveau 3
Udeområder/terræn
Udvendige befæstede arealer, mure, trapper m.m. | AA01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | AA01
Hegn i terræn | RUA |  |  |  | RUA
Porte i terræn | QQE |  |  |  | QQE
Udvendige kloaker og pumper | BCB | [6 empty] | BCB
Fedt-/olieudskiller, Benzinudskiller | KD |  |  | KD
Grønne områder, hække, træer etc | TRB |  |  | TR
Bygninger (eftersyn)
Bygninger klimaskærm | AE01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  |  |  |  | AE01
Tagrender, tagbrønde, nedløb m.m. | WMB |  |  | WM
Udvendig skiltning | PHD |  |  |  | PHD
Bygninger indvendigt | AE02 | Tal angivet efter koden skal medtages |  |  |  |  | AE02
Automatiske vinduer | QQA |  |  |  | QQA
Automatiske døre | QQC |  |  |  | QQC
Automatiske porte | QQE |  |  |  | QQE
Bygningstegninger og dokumentation | AE03 | Tal angivet efter koden skal medtages |  |  |  |  | AE03
Bygningsinstalationer
Bygningsautomatik (CTS m.m.) | LC |  |  | LC
Ventilationsanlæg og udsugning | J |  | J
Køleanlæg | HC |  |  | HC
Varmepumpe | EGA |  |  |  | EGA
Elevatorer | GMB |  |  |  | GMB
Handicaplift | JM |  |  | JM
Brugsvandanlæg | JB |  |  | JB
Sanitet og afløb | JD |  |  | JD
Varmeanlæg | JG |  |  | JG
El instalationer på bygningrn, inkl sikkerhedsattest | JK |  |  | JK
Indvendig belysning | UAC |  |  |  | UAC
UPS og nødstrømsanlæg | RBA |  |  |  | RBA
Brand og Sikkerhed
ADK, låse og nøgler | LD |  |  | LD
AIA tyverisikring | LE |  |  | LE
Kameraovervågning | LF |  |  | LF
ABA automatisk brandalarm anlæg | LB01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | LB01
O-planer for beredskabet | LB02 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | LB02
ABDL anlæg | PA01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | PA01
ABV automatisk brandventilation | HF03 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | HF03
Talevarsling | MA01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | MA01
AVS Sprinkleranlæg | PB01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | PB01
Nød- og panikbelysning | HH01 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | HH01
Slangevinder | PB02 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | PB02
Brandslukkere og -tæpper | RC02 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | RC02
Slukningsanlæg (energen etc.) | PB03 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | PB03
1. hjælpskasser | RC03 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | RC03
AED hjertestarter | RC04 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | RC04
Øjenskyller | RC05 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | RC05
Værnemiddel - maske med filter | RC06 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | RC06
Flugtvejsplaner - udarbejdelse og opdatering | AA04 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | AA04
Evakueringsinstruks + action card | AA05 | Tal angivet efter koden skal medtages |  | AA05
Serviceopgaver
Kaffemaskiner, kontor- og papirartikler | RB |  |  | RB
Invendige planter | RA |  |  | RA

## HFS - EAM-struktur
Facility Service EAM-struktur EKSEMPLER
HOFOR A/S | Facility Service | Lokation | Forsyningskode | Bygning nr./objekt | Under-objekt | Objekt ID (CCI koden) | Objetnavn/ beskrivelse | Type | Fabrikat | Model
H | FS | HFS-ØRESTADSBOULEVARD35 |  | BYG01 | 01 | QQE | Port i hovedbygning | Ledhejseport | Crawfort | xyx
H | FS | HFS-ØRESTADSBOULEVARD35 |  | BYG01 | 02 | QQE | Port i tilbygning | Skydeport | Crawfort | abc
H | FS | HFS-ØRESTADSBOULEVARD35 |  | BYG01 | 01 | RC02 | Kulsyreslukker Co2 - 2 kg | Brandslukker
H | FS | HFS- VINDMØLLEVEJ36 |  | BYG04 | 01 | J | Ventilationsanlæg i adm bygning | Krydsveksler | NILAN | xyx
H | FS | HFS-BORGERGADE5 |  | BYG01 | 01 | RB | Kaffemaskine ved personalekøkken | Med kværn | Wittenborg | 8800
Kombination af værdierne i kolonnerne fra EAM-strukturen giver TAG ID. Deling mellem værdierne er en bindestreg. Se eksempel herunder for mærkning af kulsyreslukker med TAG ID. Værdien 28 til sidst i koden er løbenummer for lige netop denne kulsyreslukker i bygningen.